**总务库房五金用品采购项目院内咨询会公告**

一、项目名称：总务库房五金用品采购项目

二、服务期限：1年

三、交货期：七个工作日内到达甲方指定地点；货品按月采购，不得因采购量小而延迟供货。（如采购人有紧急需求，须24小时内到货）

四、付款方式：供应商将货品送达采购人指定地点后，由采购人组织货品验收，合格入库后，供应商开具发票，自采购人收到开具发票之日第四个月开始支付货款。（据实结算）

五、技术规格清单表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **产品名称** | **规格名称** | **单位** | **单价** | **数量** |
| 1 | 紫外线灯管 | 40W1199MM | 根 | 38 | 467 |
| 30W895MM | 支 | 36 | 267 |
| 30W | 支 | 36 | 133 |
| 20W | 支 | 38 | 12 |
| 2 | 止回阀 | 全铜，加厚，重型，DN25 | 个 | 38 | 5 |
| 3 | 直通快开 | 全铜加厚，加长，陶瓷快开，DN15 | 个 | 28 | 80 |
| 4 | 直接 | 金牛牌，DN20MM，热溶铜内丝直接 | 个 | 15 | 20 |
| 联塑牌，PVC50 | 个 | 12 | 20 |
| 5 | 直管 | PPR32MM | 米 | 4 | 4 |
| 6 | 镇流器 | 金牛牌PPR.32MM | 个 | 24 | 40 |
| 7 | 应急灯电瓶 | 无 | 个 | 45 | 5 |
| 8 | 延时阀弹簧 | 专用不锈钢弹簧.高强度. | 个 | 5 | 140 |
| 9 | 延时阀宝盖（扭式） | 全铜，DN20，带弹簧（专用配套） | 个 | 30 | 7 |
| 10 | 延时阀按钮 | 全铜（专用配套） | 个 | 22 | 33 |
| 11 | 延时阀（扭式） | 全铜，加重，DN25 | 个 | 98 | 11 |
| 12 | 延时阀（丹鹰） | 全铜，加重，DN25 | 个 | 68 | 73 |
| 13 | 延时阀（按式） | 广东箭牌，全铜，加重加长，DN25 | 个 | 320 | 53 |
| 14 | 小便一体化感应器 | 广东箭牌，全铜，韩国三星感应机芯，质保五年 | 套 | 360 | 27 |
| 15 | 小便冲洗阀 | 全铜，重型，脚踏式 | 个 | 150 | 4 |
| 16 | 下水软管 | 镀铬带不锈钢丝，波纹管（全套） | 根 | 8 | 187 |
| 17 | 下水软管 | 普通塑料（全套） | 根 | 3 | 160 |
| 18 | 洗衣机龙头 | 全铜，加重，洗衣机专用，DN15 | 个 | 24 | 9 |
| 19 | 吸顶灯 | 24W | 套 | 85 | 7 |
| 20 | 网络跳线 | 1米 | 根 | 10 | 13 |
| 2米 | 根 | 12 | 267 |
| 3米 | 根 | 15 | 827 |
| 5米 | 根 | 24 | 253 |
| 21 | 弯头 | 金牛牌∮25MM | 个 | 4 | 27 |
| 金牛牌∮32MM | 个 | 5 | 13 |
| 全铜，DN25 | 个 | 13 | 8 |
| 22 | 外丝直接（金牛） | 金牛牌，铜芯直接20MM | 个 | 15 | 20 |
| 23 | 外丝三通 | 金牛牌，铜 | 个 | 10 | 13 |
| 24 | 投射灯 | 1000W | 套 | 180 | 20 |
| 25 | 投光灯 | 50W | 个 | 180 | 4 |
| 26 | 头灯 | 无 | 个 | 85 | 5 |
| 27 | 筒灯 | LED/5寸 | 个 | 65 | 200 |
| 28 | 天花灯 | 3W | 个 | 28 | 27 |
| 29 | 台灯 |  | 个 | 120 | 9 |
| 30 | 锁芯 | 通开 | 把 | 30 | 353 |
| 管井锁 | 把 | 45 | 67 |
| 防盗门用 | 把 | 120 | 13 |
| 31 | 锁体 |  | 套 | 85 | 11 |
| 32 | 水箱按钮 | 无 | 个 | 22 | 5 |
| 33 | 水工专用扳手 | 高强度专用扳手（∮40宽） | 把 | 20 | 5 |
| 34 | 试电笔 |  | 支 | 16 | 32 |
| 35 | 时控开关 |  | 个 | 160 | 20 |
| 36 | 生料带 | 加厚，20M长 | 卷 | 2 | 133 |
| 37 | 晒衣绳 | 可伸缩钢丝绳，最长3米长（含安装人工费及铺材全套） | 套 | 70 | 93 |
| 38 | 晒衣杆 | 不锈钢304材质，1.5米长（含安装人工费及铺材全套） | 根 | 75 | 133 |
| 不锈钢304材质，2米长（含安装人工费及铺材全套） | 根 | 70 | 133 |
| 不锈钢304材质，3米长（含安装人工费及铺材全套） | 根 | 75 | 67 |
| 39 | 三芯线 | 4个平方 | 米 | 8.4 | 133 |
| 40 | 三通 | 金牛牌,PPR25MM，铜内丝∮25 | 个 | 7.5 | 20 |
| 41 | 三联锁 | 无 | 把 | 16 | 100 |
| 42 | 三角阀 | 全铜，加重，DN15 | 个 | 22 | 40 |
| 43 | 日光灯管 | 40W | 根 | 6.5 | 133 |
| 18W | 根 | 8 | 80 |
| 44 | 驱动电源 | 300\*300 | 个 | 16 | 427 |
| 600\*600 | 个 | 25 | 373 |
| 筒灯 | 个 | 12 | 40 |
| 3W天花灯 | 个 | 12 | 27 |
| 45 | 起子 | 6\*100MM | 把 | 16 | 13 |
| 46 | 膨胀螺丝 |  | 个 | 2 | 160 |
| 47 | 膨胀钩 |  | 个 | 2 | 13 |
| 48 | 内丝直接 | 金牛牌，PPR20MM | 个 | 12 | 20 |
| 49 | 明线盒 | 无 | 个 | 4 | 200 |
| 50 | 面盆下水翻板 | 全铜 | 根 | 28 | 33 |
| 51 | 面盆台镜子 | 订做花边镜（820\*980），含安装人工费及铺材 | 块 | 85 | 80 |
| 52 | 面板灯 | 600\*1200 | 个 | 350 | 27 |
| 600\*600 | 个 | 168 | 27 |
| 300\*300 | 个 | 68 | 27 |
| 300\*1200 | 个 | 145 | 20 |
| 300\*600 | 个 | 90 | 13 |
| 53 | 面板 | 118型 | 个 | 24 | 40 |
| 6眼 | 个 | 18 | 13 |
| 54 | 密封垫 | 淋浴软管专用 | 个 | 0.5 | 67 |
| 55 | 门把手 |  | 个 | 85 | 13 |
| 56 | 毛巾架 | 不锈钢加厚双层（含安装人工费及铺材） | 套 | 60 | 80 |
| 57 | 马桶进水阀 | 普通 | 个 | 30 | 13 |
| 58 | 马桶盖 | 加厚重型，大号，优质塑料材质 | 套 | 85 | 7 |
| 59 | 马桶扶手 | 医院专用不锈钢.400长.含安装人工费及铺材 | 套 | 75 | 147 |
| 医院专用不锈钢.600长.含安装人工费及铺材 | 套 | 98 | 9 |
| 60 | 马桶出水阀 | 加厚重型（优质塑料材质） | 套 | 45 | 7 |
| 61 | 铝门锁 | 无 | 把 | 85 | 187 |
| 62 | 螺丝 |  | 套 | 2 | 547 |
| 63 | 螺钉 |  | 盒 | 48 | 40 |
| 64 | 淋浴软管 | 不锈钢软管，1.5M长，DN15.防瀑.耐温.内胆. | 根 | 28 | 200 |
| 65 | 链锁 |  | 把 | 48 | 80 |
| 66 | 拉手 | 房门拉手 | 对 | 120 | 13 |
| 67 | 快开 | 全铜，重型加长，DN15 | 个 | 28 | 67 |
| 68 | 空开盒 |  | 个 | 65 | 9 |
| 69 | 开泰管接头 | 全铜，∮20 | 个 | 6 | 7 |
| 70 | 开泰管 | 开泰牌铝塑管（热水专用）∮20 | 米 | 18 | 40 |
| 71 | 开水龙头 | 全铜，加长，开水箱专用，DN15 | 个 | 58 | 27 |
| 72 | 开关面板 | 1开 | 个 | 18 | 280 |
| 2开 | 个 | 18 | 13 |
| 4开 | 个 | 24 | 9 |
| 73 | 绝缘胶布 |  | 卷 | 6 | 667 |
| 74 | 锯条 |  | 盒 | 24 | 4 |
| 75 | 进水软管 | 不锈钢软管，60CM长，DN15 | 根 | 12.5 | 107 |
| 76 | 进水软管 | 不锈钢软管，800CM长，DN15 | 根 | 12.5 | 20 |
| 77 | 金牛弯头内丝 | 金牛牌∮25\*20，铜芯内丝弯头 | 个 | 15 | 47 |
| 78 | 金牛三通 | 金牛牌∮25 | 个 | 5 | 13 |
| 79 | 金牛内丝直接 | 金牛牌铜芯肉丝，DN20 | 个 | 13 | 13 |
| 80 | 截止阀 | 金牛牌铜芯PPR，DN40 | 个 | 175 | 4 |
| 81 | 节能灯管 | 20WLED | 根 | 24 | 640 |
| 40WLED | 根 | 24 | 147 |
| 7WLED | 根 | 24 | 133 |
| 2U27W | 支 | 24 | 107 |
| 8W | 支 | 15 | 67 |
| 4U55W | 支 | 58 | 60 |
| 灯盘 | 根 | 45 | 27 |
| 7W | 根 | 12 | 4 |
| 82 | 接线柱 |  | 个 | 1.5 | 267 |
| 83 | 接线卷盘 |  | 套 | 380 | 4 |
| 84 | 接线板 | 6孔 | 个 | 65 | 800 |
| 6\*3k孔 公牛GN-109k接线板3m | 个 | 65 | 80 |
| 8孔3米 | 个 | 65 | 73 |
| 10米/8孔 | 个 | 95 | 20 |
| 8孔公牛315S接线板1.8m | 个 | 75 | 20 |
| 公牛-316S1.8米接线板 公牛GN-609S接线板3m6开 | 个 | 95 | 20 |
| 4孔1.8米接线板 公牛GN-609S接线板3m6开 | 个 | 85 | 4 |
| 85 | 接头 | 联塑，DN20，puc管 | 副 | 7 | 53 |
| 86 | 接触器 |  | 只 | 1560 | 4 |
| 87 | 箭牌冲洗阀按扭 | 全铜按钮 | 套 | 18 | 4 |
| 88 | 尖嘴钳 |  | 把 | 38 | 12 |
| 89 | 混合阀芯 | 铜杆陶瓷芯（全套） | 个 | 28 | 60 |
| 90 | 混合阀手柄 | 全铜加重手柄 | 个 | 28 | 13 |
| 91 | 混合阀 | 全铜，金牛双孔单把，冷热水，重型 | 只 | 225 | 40 |
| 全铜，冷热水，面盆水龙头 | 只 | 130 | 7 |
| 92 | 混合把手 | 重型全铜把手 | 个 | 28 | 53 |
| 93 | 环形灯管 | 32W | 支 | 18 | 7 |
| 94 | 花线 | 2\*25mm | 米 | 2.6 | 267 |
| 95 | 花洒座 | 航空太空铝 | 个 | 8 | 67 |
| 96 | 花洒头 | 可调节水量（大面直径100CM） | 套 | 22 | 440 |
| 可调节水量，带座和不锈钢软管 | 套 | 58 | 13 |
| 97 | 护套线 | 2.5MM2 | 米 | 4.65 | 1067 |
| 1.5MM2 | 米 | 3.3 | 267 |
| 98 | 合页 | 不锈钢100CM | 副 | 18 | 67 |
| 99 | 焊枪头 |  | 只 | 145 | 4 |
| 100 | 柜锁 | 无 | 把 | 8.5 | 1347 |
| 101 | 硅胶垫圈 | ∮50 | 个 | 15 | 9 |
| 102 | 管钳 |  | 把 | 45 | 4 |
| 103 | 挂锁 | 50MM | 把 | 8.5 | 133 |
| 104 | 钩锁 | 无 | 把 | 9.5 | 200 |
| 105 | 工具包 |  | 个 | 65 | 7 |
| 106 | 高密度泡沫 | 无 | 张 | 55 | 67 |
| 107 | 高杆水龙头 | 不锈钢，单冷水，DN15 | 个 | 65 | 13 |
| 全铜（全套），双孔，冷热水，带不锈钢管 | 个 | 225 | 5 |
| 108 | 高杆面板菜盆水嘴 | 全铜，单冷水，DN15 | 个 | 68 | 4 |
| 109 | 钢钉 | 无 | 盒 | 16 | 20 |
| 110 | 感应水龙头 | 全铜，韩国三星感应机芯，质保五年 | 个 | 420 | 40 |
| 111 | 浮球阀 | DN80MM(全铜）（含不锈钢球） | 个 | 485 | 4 |
| 112 | 防火门锁 | 无 | 把 | 160 | 7 |
| 113 | 防盗门锁面板 |  | 套 | 85 | 5 |
| 114 | 防盗门锁 |  | 把 | 260 | 60 |
| 115 | 法兰闸阀 | Z41H-16C，DN100（铸钢） | 套 | 485 | 4 |
| 116 | 法兰垫片 | 100MM橡胶，DN100 | 片 | 2 | 8 |
| 117 | 发泡胶枪 |  | 把 | 35 | 8 |
| 118 | 发泡胶 |  | 瓶 | 24 | 4 |
| 119 | 鳄鱼夹 | 配电房用 | 个 | 25 | 12 |
| 120 | 断路器 | 2P 32A | 个 | 48 | 20 |
| 3P32A | 个 | 85 | 5 |
| 3P100A | 个 | 380 | 4 |
| 3P160A | 个 | 945 | 4 |
| 100A | 个 | 280 | 4 |
| 121 | 堵头 | 不锈钢，DN15 | 个 | 5 | 35 |
| 122 | 垫片 | 橡胶6分，DN20 | 个 | 1 | 133 |
| 123 | 电钻 |  | 把 | 360 | 4 |
| 124 | 电子镇流器 | 20W | 个 | 24 | 40 |
| 30W | 个 | 14 | 13 |
| 环形灯管用32W | 支 | 24 | 4 |
| 125 | 电源线 | 2M公牛 | 根 | 28 | 40 |
| 5M | 根 | 16 | 13 |
| 电脑主机 | 根 | 65 | 4 |
| 126 | 电容笔 |  | 支 | 35 | 7 |
| 127 | 电缆线 |  | 米 | 28 | 73 |
| 128 | 电锅加热管 |  | 根 | 120 | 13 |
| 129 | 电动起子头 | 无 | 个 | 6 | 35 |
| 130 | 电动蝶阀 | D941X-16Q，DN80（全套含电动头装配） | 套 | 680 | 4 |
| 131 | 电动车警灯 |  | 套 | 130 | 4 |
| 132 | 电锤钻头 | 6MM | 根 | 16 | 13 |
| 133 | 地漏盖 | 86CM\*86CM | 个 | 3.5 | 27 |
| 134 | 地插 |  | 套 | 185 | 4 |
| 135 | 地槽 |  | 根 | 25 | 13 |
| 136 | 灯罩 |  | 个 | 45 | 35 |
| 137 | 灯头 | 螺口 | 个 | 3 | 53 |
| 138 | 灯泡 | 40W | 只 | 2 | 933 |
| 磨沙 | 只 | 8 | 80 |
| 15W | 只 | 24 | 13 |
| 15W | 只 | 18 | 13 |
| 5W | 只 | 10 | 13 |
| 139 | 灯角 | 30W | 套 | 2 | 133 |
| 140 | 灯架40w | 无 | 套 | 38 | 187 |
| 141 | 灯带 | LED | 米 | 45 | 11 |
| 142 | 单挂钩 | 不锈钢.含安装人工费及铺材） | 套 | 5 | 320 |
| 143 | 单股线 | 1.5MM2 | 米 | 1.6 | 400 |
| 144 | 大小头（PPR） | 联塑管∮110\*160MM | 个 | 15 | 4 |
| 145 | 锤子 | 无 | 把 | 28 | 4 |
| 146 | 抽屉锁 | 大头 | 把 | 5.5 | 20 |
| 147 | 抽屉滑道 | 无 | 副 | 28 | 47 |
| 148 | 车位锁 | 无 | 个 | 95 | 20 |
| 149 | 插座面板 | 5眼 | 个 | 18 | 147 |
| 16A三眼 | 个 | 18 | 4 |
| 150 | 插座开关面板 | 5眼1开 | 个 | 18 | 13 |
| 151 | 插头 | 3眼 | 个 | 7.5 | 60 |
| 152 | 插头 | 2眼 | 个 | 4.5 | 40 |
| 153 | 插头 | 3眼32A+插座 | 个 | 35 | 4 |
| 154 | 厕所门锁 |  | 把 | 18 | 7 |
| 155 | 槽板 | 40MM | 根 | 12 | 300 |
| 156 | 不锈钢钻头 |  | 个 | 10 | 93 |
| 157 | 不锈钢合页 | 100mm | 副 | 18 | 7 |
| 158 | 闭门器 |  | 个 | 65 | 80 |
| 159 | 扳手 | 叉扳手 | 套 | 65 | 12 |
| 160 | U型锁 |  | 把 | 95 | 4 |
| 161 | T5灯管 | 14W | 支 | 12 | 413 |
| 162 | 28W | 支 | 12 | 133 |
| 163 | T4灯架 | 16w | 套 | 38 | 80 |
| 164 | T4灯管 | 20W | 根 | 8 | 67 |
| 165 | PPR弯头 | 金牛管∮20MM | 个 | 2.5 | 7 |
| 166 | PPR热水管（金牛） | 金牛管∮20MM | 米 | 26 | 20 |
| 167 | LED扣板灯 | 600\*600 | 套 | 175 | 80 |
| 300\*300 | 套 | 120 | 20 |
| 300\*600 | 套 | 175 | 7 |
| 1200\*600扣板灯 | 套 | 275 | 4 |

六、资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

七、响应文件提交时间：

2022年6月23日-2021年6月29日（工作时间08：00-12：00，14:00-17:00）。响应文件密封报送并盖骑缝章，封面注明参与单位、项目名称、联系人及联系方式。

八、响应文件递交送达地址：武汉市第四医院武胜路院区总务科

九、会议时间及地点另行通知。

十、联系方式

采购人：武汉市第四医院

地 址：武汉市第四医院武胜路院区总务科

联系人：任文杰

电 话：68835072